比  选  文  件

项目名称： 中国康复研究中心护理部和后勤宿舍楼安防项目

项目编号： CRRC202512FWBWC003

采 购 人： 中国康复研究中心

2025 年 12 月

目      录

第一章	比选公告	2

第二章   供应商须知	4

第三章   评审方法和评审标准	12

第四章   采购需求	14

第五章   响应文件格式	15

- 比选公告

中国康复研究中心 拟对 中国康复研究中心护理部和后勤宿舍楼安防项目 组织内部比选工作，兹邀请符合本次比选采购要求的供应商参加本次比选，有关事项如下：

一、项目基本情况

1.项目编号： CRRC202512FWBWC003

2.项目名称： 中国康复研究中心护理部和后勤宿舍楼安防项目

3.项目地点： 北京市丰台区角门北路10号院

4.项目预算金额： 290000 元，人民币（大写）： 贰拾玖万元整

5.采购内容： 对中心护理部和后勤宿舍楼安装监控系统、一键报警系统等服务需求要求的所有内容。

6.合同履行期限： 自合同签订之日起60天

二、供应商的资格要求（须同时满足）

1.应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录等，同时单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选活动（提供供应商资格声明书并加盖公章）。

2.资质要求：在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力（提供证书复印件并加盖公章）。

3.信用要求：近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），且未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供相关网页查询结果截图并加盖公章）。

4.是否专门面向中小微企业： 否 。（如面向中小微企业，则需提供中小企业声明函并加盖公章）

5.本项目特定资质要求： 无 。（提供相关证明资料复印件并加盖公章）

6.其他要求： 无 。

三、获取比选文件方式

■网上获取：本公告内直接下载获取。

□线下获取：凡有意参加此次比选的响应供应商，请于     年    月    日-   月      日（北京时间每日上午      至      ，下午      至    。节假日除外），携带                                等资料到                    领取比选文件并登记备案。

□其他方式：                                           。

注：标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

四、评审方法：

■综合评分法

□最低价格法

注：标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

五、提交响应文件截止时间、地点

响应文件递交截止时间：  2025 年12 月 30 日 9 点 30 分（北京时间）。

地点：  中国康复研究中心保卫处（北京市丰台区角门北路10号院）  。

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照比选文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

六、联系方式

采购单位： 中国康复研究中心

地    址： 角门北路10号院

联 系 人：  郭老师

联系方式：  010-87569770

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目属性 | 项目属性： □货物 ■服务 □工程 |
| 2.2 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： / 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织：考察时间： / ，考察地点： / 。 注：如组织，本项目只统一组织一次现场考察。 |
| 4.1 | 样品递交 | ■不需要 □需要： / |
| 9.1 | 响应报价 | 响应报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 注：供应商响应报价不得超过预算金额，否则该响应为无效响应。 |
| 10.1 | 响应文件份数 | 纸质响应文件：正本：1份；副本： 4 份。 |
| 15.1 | 供应商现场讲标 | ■不需要 □需要： / ，不得超过 / 分钟。 |
| 15.3 | 二次报价 | ■不需要 □需要： / |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、响应供应商

  - 采购人：本项目采购人为中国康复研究中心。

  - 响应供应商（也称“供应商”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 项目属性、核心产品

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 核心产品见《供应商须知资料表》。

- 现场考察

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加，本项目只统一组织一次现场考察。

  - 由于未参加现场考察而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《供应商须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第三章《评审方法和评审标准》。

- 比选费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加比选有关的费用，无论比选的结果如何，采购人在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   比选文件

- 比选文件构成

  - 比选文件包括以下部分：

- 比选公告

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读比选文件的全部内容。供应商应按照比选文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对比选文件做出实质性响应，否则响应无效。

三   响应文件的编制

- 比选范围、响应文件中计量单位的使用及语言

  - 供应商应当对所投采购项目对应第四章《采购需求》所列的全部实质性需求进行响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除专用术语外，响应文件应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第五章《响应文件格式》。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 响应报价

  - 所有响应报价均以人民币报价。比选文件有其他要求的详见《供应商须知资料表》。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

  - 供应商不能提供任何有选择性的报价，否则其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 供应商应准备响应文件正本、副本，份数要求详见《供应商须知资料表》，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，否则其响应无效。若正本和副本内容不一致，以正本为准。

  - 所有响应文件应双面打印，以牢固胶装方式进行装订，编制目录，并有逐页页码。

  - 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

四   响应文件的提交

- 响应文件的密封和标记

## 11.1响应文件递交时，供应商应将响应文件正本和所有的副本进行统一密封，

## 供应商应承担因密封失误而产生的任何后果。

## 11.2响应文件密封包装后应在正面清楚标明项目名称及供应商名称并加盖单

## 位公章。

12 响应文件递交截止期

12.1供应商应在比选公告或比选文件中规定的截止日期和时间内，将响应文件递交采购人，递交地点应是比选公告或比选文件中规定的地址。

12.2采购人将拒绝在响应文件递交截止期后收到的任何响应文件。

## 13响应文件的修改与撤回

13.1在响应文件递交截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

五   资格审查、讲标及评审

## 14资格性审查、符合性审查

14.1评审办法如果采用综合评分法的，先进行资格性审查和符合性审查，再进行技术、商务、价格的详细评审，只有通过审查的供应商才能进入详细评审。

14.2评审小组根据“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）分别对响应文件的资格性和符合性进行审查。

14.3 判断响应文件是否响应只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

## 15讲标

15.1若《供应商须知资料表》中规定了需响应供应商参与现场讲标，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。待资格性审查和符合性审查完成后由供应商依次讲标并同步进行评审，特殊情况下按照采购人临时通知的时间和地点为准。

15.2讲标时应邀请所有供应商有效授权代表参加。供应商因故不能派代表出席讲标活动，事先应书面（信函、传真、邮件）通知采购人，因无法现场讲标而产生不利评审后果的，由供应商自行承担。

15.3若《供应商须知资料表》中规定了需要二次报价的，响应供应商应现场进行报价并签字确认。

15.4如有需要，采购人将供应商现场承诺等重要信息应签字确认。

15.5讲标时间不得超过《供应商须知资料表》中的规定时间。如供应商讲标过程中需配合电子资料同步开展实施的，需自行携带相关设备进行演示，采购人提供投影仪，因电子资料无法正常演示而产生不利评审后果的应由供应商自行承担。

## 16评审小组

16.1评审小组根据本次比选采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

## 17评审方法和评审标准

见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

## 18确定成交人

18.1评审小组将在评审报告确定的成交候选人名单中按排名先后顺序推荐拟成交人，经相关程序审批同意后确定成交供应商。

## 19成交公告

19.1采购人自成交人确定之日起2个工作日内，通过电话通知等方式通知中选单位。

19.2采购人和成交供应商均应按响应文件签订合同。接到中选通知后成交供应商无正当理由不得放弃成交，否则应当依法承担法律责任。

## 20废标

20.1在比选采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

20.1.1比选文件没有明确规定的，有效响应供应商不足3家的；

20.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.1.4因重大变故，采购任务取消的。

## 21签订合同

21.1成交人、采购人应当自确定成交供应商之日起30日内，按照比选文件和成交人响应文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

21.2成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展比选采购活动。

21.3当出现中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与中标候选人名单中排名下一位的中标候选人签订合同，或依法重新开展采购活动。

## 附表1：资格性、符合性审查表

## 资格性审查表

项目名称： 中国康复研究中心护理部和后勤宿舍楼安防项目

| 序号 | 审查内容 | 供应商名称1 | 供应商名称2 | 供应商名称3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录以及直接控股、管理关系等情况需提供符合比选文件要求的《供应商资格声明书》。 注：格式见《响应文件格式》 |  |  |  |
| 2 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任的能力： 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 注：提供证明文件复印件并盖章 |  |  |  |
| 3 | 供应商信用记录： 1.近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供无重大违法记录声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算） 2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.查询时点：发布公告时间至响应文件递交截止时间； 注：格式见《响应文件格式》，并提供网站查询截图作为附件 |  |  |  |
| 4 | 如本项目专门面向中小微企业比选时，供应商不得为大型企业。 注：格式见《响应文件格式》 |  |  |  |
| 5 | 其他资格要求：无 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

1. 表中审查内容是否满足比选文件要求，在供应商名称一栏只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2. 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3. 结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被否决。

## 符合性审查要求表

项目名称：  中国康复研究中心护理部和后勤宿舍楼安防项目

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 （无效响应认定条件） | 供应商名称1 | 供应商名称2 | 供应商名称3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按比选文件要求提供授权委托书。 |  |  |  |
| 2 | 盖章 | 按照比选文件要求盖章的。 |  |  |  |
| 3 | ★号条款响应 | 响应文件满足比选文件第四章《采购需求》中★号条款要求的。 |  |  |  |
| 4 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

1. 表中审查内容是否满足比选文件要求，需在供应商名称一栏填写“√/通过”或“×/不通过”。

2.在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3.结论是合格的，才能进入详细评审；不合格的被否决。

# 第三章   评审方法和评审标准

## 一、评审方法

- 响应文件有关事项的澄清或者说明

  - 评审过程中，评审小组将以合理形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，评审委员会将其作为无效响应处理。

- 响应文件的比较和评价

  - 评审小组将按照比选文件中规定的评审方法和标准，对通过审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过审查的响应文件不得进入比较与评价。

  - 评审方法和评审标准

    - 本项目采用的评审方法为（详见第一章比选公告）：

综合评分法，指响应文件满足比选文件全部实质性要求（标★号需求条款），且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法，见《评审标准》，比选文件中没有规定的评审标准不得作为评审的依据。

最低价格法，指响应文件满足比选文件全部实质性要求（标★号需求条款），且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

- 确定成交候选人名单

  - 采用综合评分法时，评审后得分最高的响应供应商获得成交人推荐资格。

  - 采用最低价格法时，响应文件满足比选文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商获得成交人推荐资格。

  - 评审小组将根据各供应商的评审排序，推荐本项目的拟成交候选人，起草并签署评审报告。本项目评审小组仅需推荐1名拟成交候选人。

  - 确定最终成交商后3个工作日内，采购方将向中选单位电话通知。

## 二、评审标准

| 评分因素 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成（总分100分） （供应商最终得分保留2位小数） |  |  | 价格部分： 40 分 商务部分： 30 分 技术部分： 30 分 |
| 价格部分 （40分） | 响应报价 | 40 | 价格部分评分标准采用低价优先法计算的，即满足比选文件要求且响应价格最低的最后报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/最后报价）×价格权值×100。 |
| 商务部分 （30分） | 类似业绩 | 10 | 供应商近3年（响应文件截止时间前3年）每有1项成功签订的类似服务业绩得2分（须提供合同首页、合同金额页、合同内容页、盖章页等合同关键页的复印件，并加盖本单位公章，不符合要求的不得分），最多得10分。 |
|  | 需求响应 | 20 | 按采购服务需求中要求评审。采购需求偏离表中全部满足比选要求的为20分，有1项条款不满足的，扣0.5分；扣完为止，最低得分0分。 |
| 技术部分 （30分） | 实施方案 | 15 | 方案科学，可行性高，针对性强，得15分； 方案合理可行强，基本符合要求，缺乏针对性，得10分； 方案合理，部分符合要求，缺乏针对性，得5分； 未提供方案，得0分。 |
|  | 售后服务 | 15 | 售后服务分两部分，总分15分： 一是质保期在1年基础上每增加一年得2分，最高的5分；（提供质保期承诺函，格式自拟） 二提供服务：①提供365天*24小时电话支持服务；②接到报修电话后2小时响应处理的。提供以上两条服务承诺最高得10分，缺少一条扣5分，不提供的得0分。（提供服务承诺函，格式自拟） |

注：1、价格部分评分标准采用低价优先法计算的，即满足比选文件要求且响应价格最低的最后报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/最后报价）×价格权值×100。

2、价格部分评分标准采用算术平均值计算的，即满足比选文件要求的供应商报价算术平均值为评审基准价。计算公式为：

2.1高于基准价时：30-β×1；

2.2低于基准价时：30-β×0.5；

2.3其中β值计算公式为：∣（响应报价-评审基准价）/评审基准价×100%∣，β值均采用绝对值进行计算（0和正数）。

- 采购需求

一、质保期要求：质保期至少为1年。

二、本项目为总价包干项目，包含全部设备、及安装调试相关服务的全部费用。支付方式：项目验收后一次性支付合同总价的100%。

三、95寸专业安防监视器参数：

3.1支持物理分辨率高达3840 X 2160,画面细腻、清晰。

3.2采用3d数字梳状滤波器,采用3d降噪技术。

3.3采用可编程12-bit RGB gamma校正技术。

3.4完善的工厂设置模式。

3.5支持软件展频技术可降低eMI辐射。

3.6无风扇散热设计,减低产品噪音和功耗。

3.7支持一键画面静止,高温报警。

3.8支持usb软件升级。

3.9支持3.5 mm音频输入。

3.10支持7x 24小时工作模式。

3.11采用2个mace独立颜色校正引擎,改善图像的对比度,细节,边缘等。

3.12支持dp、DVI、HDMI、VGA等多种接口信号输入。

四、终端工作站

4.1I7-CPU  2.6G 16G内存丨128G固态丨2T储存硬盘丨 8G独立显卡丨 32寸显示器

五、储存服务器参数：

5.1 24盘位网络存储设备，搭载2颗64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行

5.2处理器：2颗64位多核

5.3系统盘：240GB SSD

5.4系统内存：64GB（可扩展至256GB）

5.5存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/16TB/20TB硬盘

5.6网络接口：千兆数据网口，万兆光口，千兆管理口

5.7其他接口：COM，USB3.0，VGA，IPMI

5.8视频性能：最大接入路数950路2Mbps

5.9支持视频流、图片流直存

5.10支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议

5.11采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务

5.12支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断

5.13支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长

5.14支持云存储节点间的容量及业务负载均衡

5.15支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖

5.16支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询

5.17支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能

5.18支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能

5.19支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理

六、硬盘 8t参数：

6.1服务器安防专用接口类型：SATAII，容量：8TB，转速：7200转，缓存：256M

七、安防平台软件升级参数：

7.1支持小区场景、通用场景化应用配置，支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配，最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户，支持用户权限管理、支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台、采用PostgreSQL数据库，支持Windows操作系统；根据项目规模和应用场景，采用分布式、负载均衡等技术，支持多级架构来进行系统平台自身规模的扩展，支持流媒体集群等；

7.2支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上；

7.3支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 系统要求支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致；

7.4具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入；

7.5支持上下级平台级联，如国标协议级联等；

7.6能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播

7.7监控点最多管理容量为100000路

7.8支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置

7.9支持监控点的批量迁移

7.10支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查

7.12支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息

7.13支持对视频设备的录像完整性进行检查

7.14支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表

7.15支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览；

7.16支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图

7.17支持图片实时监控及历史查询

7.18客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示

7.19客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节

7.20预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等

7.21支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定

7.22支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分

7.23支持录像文件上传海康云存储系统（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章）

7.24支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段
   7.25支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；
  7.26支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选
  7.27支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份
  7.28支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能
  7.29支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态
  7.30支持接入国标协议的设备；
  7.31支持IPAD端APP视频预览、远程回放；
  7.32支持解码设备的管理支持电视墙场景管理和场景切换（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 
  7.33大屏控制：要求可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景
  7.34iPad大屏客户端：要求支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作 
  7.35通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙
  7.36通过客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流。

八、网络半球摄像机

8.1参数：成像器≥1/3" CMOS或CCD
8.2有效像素16:9的显示比例下有效像素≥2560 × 1440
8.3镜头变焦类型2.8-13.5mm
8.4扫描系统逐行扫描
8.5最低照度彩色：0.01Lux , 黑白：0Lux（红外灯开启），信噪比50dB，宽动态≥≥90dB
8.6日夜功能机械滤光片式
8.7红外距离30米
8.8以太网RJ-45 (10/100BASE-T)
8.9视频压缩格式H.265和H.264, MJPEG
8.10分辨率2560 × 1440 @25 fps
8.11最大帧率所有分辨率下均应能达到25fps以上
8.12视频质量调节H.265和H.264 : 分辨率，码流控制，MJPEG：画质控制
码流三码流
8.13音频接口1路输入，1路输出，音频压缩格式G.711/G.726，音频通信双向
8.14报警接口1路输入，1路输出IPv4或IPv6
8.15码流方式单播或组播，最大用户接入单播模式下6个用户
8.16记忆卡支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传
支持ONVIF2.0或以上版本，同时应免费提供SDK供开发接入网页语言中文
8.17操作系统和网络浏览器支持的操作系统：Windows7及以上, 支持的浏览器：Internet Explorer 7.0或更高版本
8.18操作温度/湿度一30°C ~ +60°C / <90% RHPOE供电内置
8.19输入电压/电流DC12V或AC24V，电源功耗最大16W。

九、网络枪式摄像机400万

9.1参数：400万白光全彩筒型PoE网络摄像机,最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅，工业级 。

9.2 镜头变焦类型2.8-13.5mm ，支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风，支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测，适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境，智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m   POE供电内置，符合IP67防尘防水设计，可靠性高

十、网络枪式高空抛物摄像机800万

10.1参数：高空抛物智能轨迹定焦 800W 1/1.8 CMOS智能筒机，支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出8 × 8像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用专用播放器播放方可显示轨迹），工业级。                                                                      镜头变焦类型2.8-13.5mm

10.2机身底部配置遮光挡板，避免图像产生异常光斑与反光

10.3专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题

10.4支持马赛克遮挡隐私区域，保护住户隐私，最多支持4个区域设置

10.5最高分辨率可达800万像素（默认3840 × 2160），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像

10.6支持低码率，低延时，ROI感兴趣区域增强编码，SVC自适应编码技术、支持宽动态120 d，、支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D降噪，支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181，支持双码流技术，支持同时20路取流

10.7供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3

10.8防护等级IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水

十一、高保真拾音器

11.1参数：拾音距离 70平方米，灵敏度 -34dB，频率响应 20Hz～20KHz
指向特性 全指向性，信噪比 60dB（1米40 dB音源SPL）40dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa，动态范围 70dB(1KHz at Max dB SPL)，最大承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%），输出阻抗 600欧姆非平衡，输出信号幅度 2.5Vpp/-25dB
麦克风 全向麦克风
11.2信号处理电路 ANC环境噪声消除技术，保护电路 30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护，驱动能力 内置前置放大电路，可直接驱动耳机
11.3连接方式 3条引线（电源、音频、公共地），传输线缆 3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆
1.4电源电压 直流稳压电源DC 12V（9V--15V），电源电流 25mA，工作环境温度 -25℃～70℃
11.5颜色 白色/深蓝色，外壳材质 PVC。

十二、核心交换机

12.1主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥2个；

12.2所投产品系统电源槽位≥2个

12.3单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥36，提高槽位利用率和业务可靠性（24电+8光+4万兆光），提供官网链接证明

12.4配置1：配置千兆电口≥24个，配置千兆光≥4个，配置万兆光口≥4个满足USB接口，满足业界通用的U盘作为存储介质扩展

12.5交换容量≥10.2T，包转发性能≥2,880Mpps

12.6完善的虚拟化功能：支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化。支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像。支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议，支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。

十三、网络交换机

13.1标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个

13.2交换容量≥48Gbps

13.3包转发率≥26.8Mpps

13.4所投产品采用静音无风扇节能设计，提供官网查询链接及截图作为证明材料

13.5、MAC地址表≥8K

13.6、配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能或可通过命令行配置流控策略，提供官网截图及链接

13.7工作温度范围0-50°C。

- 其他需求

14.1护理部新装设备要和中控室设备兼容，一键报警触发后和安防系统联动处置，监控录像储存90天以上

14.2高空抛物摄像机，预防发生高空坠物，录像储存天数90天以上。楼体内设立安防管理平台独立运行管理。

| 护理部服务需求清单（无需填写偏离表，据此报总价） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 储存服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 硬盘 8t | 24 | 块 |
| 3 | 安防平台软件升级 | 50 | 路 |
| 4 | 网络半球摄像机 | 23 | 台 |
| 5 | 高保真拾音器 | 23 | 台 |
| 6 | 摄像机电源 | 23 | 块 |
| 7 | 网络交换机 | 21 | 台 |
| 8 | 报警输出模块 | 23 | 块 |
| 9 | 报警按钮 | 23 | 个 |
| 10 | 报警按钮底盒86 | 23 | 个 |
| 11 | PVC线槽2M*2CM*1CM | 100 | 米 |
| 12 | 通讯线RVV4*1.0 | 1000 | 米 |
| 13 | 六类网线 | 1800 | 米 |
| 14 | 电源线RVV2*1.0 | 1500 | 米 |
| 15 | PVC管 | 1200 | 米 |

| 后勤宿舍楼服务需求清单（无需填写偏离表，据此报总价） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 专用监视器 | 1 | 套 |
| 2 | 客户端工作站 | 1 | 套 |
| 3 | 储存服务器 | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 8t | 15 | 块 |
| 5 | 网络枪式摄像机400万 | 20 | 台 |
| 6 | 网络枪式高空抛物摄像机800万 | 6 | 台 |
| 7 | 高保真拾音器 | 20 | 台 |
| 8 | 壁装支架 | 26 | 根 |
| 9 | 壁装墙面支架1.5米 | 6 | 根 |
| 10 | 立杆4.5米 | 4 | 根 |
| 11 | 摄像机电源 | 26 | 块 |
| 12 | 核心交换机 | 1 | 台 |
| 13 | 网络交换机 | 7 | 台 |
| 14 | 收发器 | 7 | 对 |
| 15 | ODF架 | 2 | 个 |
| 16 | 光端盒 | 6 | 个 |
| 17 | 室外箱体300*400*200 | 7 | 个 |
| 18 | 4芯光电复合揽 | 1200 | 米 |
| 19 | 六类网线 | 1800 | 米 |
| 20 | UPVC管 | 1500 | 米 |
| 21 | 泊油路开槽 | 60 | 米 |
| 22 | 挖沟 | 450 | 米 |

# 第五章   响应文件格式

响应供应商编制文件须知

1、响应供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的，否则由供应商自行承担相应后果。

响应文件封面

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

目  录

1 响应函	27

2 授权委托书	28

3 报价一览表	30

4 采购需求偏离表	31

5 资格证明资料	32

5-1营业执照等证明文件	32

5-2 供应商资格声明书	33

5-3 无重大违法记录声明函	34

5-4 中小企业声明函（如有）	35

5-5 比选文件要求的其他资格证明文件（如有）	36

6 类似业绩合同一览表	37

7 相关方案	38

（此部分内容格式自拟，具体要求详见评分标准）	38

8 比选文件要求提供或供应商认为应附的其他材料	39

### 1  响应函

响应函

致：中国康复研究中心

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的比选活动，并对此项目进行响应。依据比选文件规定，我方提交响应文件正本一份、副本__  _份。

1. 我方已详细审查全部比选文件，自愿参与比选并承诺如下：

（1）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应比选文件的全部要求。

（2）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（3）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（4）我方同意提供按照贵方可能要求的与其比选有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

2. 其他补充条款（如有）：_____/____。

与本比选有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人及委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：中国康复研究中心

兹证明，

姓名：______性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

### 3  报价一览表

报价一览表

项目编号：_____________________     项目名称：________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：____      ________

日期：_____年______月______日

注：

1.根据比选文件要求，不用提供《分项报价表》。

2.此表中，报价应和《分项报价表》（如有）中的总价相一致，如不一致的，以分项报价表为准。

### 4 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 比选文件条目号(页码) | 比选文件要求 | 比选响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应在本表中对比选文件第四章采购需求的内容进行逐一响应。

2.上表中“比选文件条目号(页码)”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“比选文件要求”请复制比选文件第四章项目需求中相应的条款，“比选响应内容”请填写对应的回复，“偏离情况”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”。

3.供应商的技术偏差必须如实填写，供应商应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。

4.未在本偏离表中列明负偏离的条款（含缺项、漏项）均视为承诺满足技术条款（参数）要求，采购需求中明确要求提供相应证明材料的除外。

5.此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

6.因本表填报内容错误引起的一切风险由供应商自行承担。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 5 资格证明资料

### 5-1营业执照等证明文件

### 5-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：中国康复研究中心

在参与本次项目比选中，我单位承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的比选采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据“提供虚假材料谋取成交、成交的”以作废处理。

### 5-3 无重大违法记录声明函

无重大违法记录声明函

（采购人名称）：

我司承诺参加比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括被禁止在一定期限内参加比选采购活动，但期限已经届满的情形）。

附：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）网页查询结果并加盖单位公章。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 5-4 中小企业声明函（如有）

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业［2011］300号）规定的划分标准，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                  单位的                项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：_________________

日期：_____年______月______日

### 5-5 比选文件要求的其他资格证明文件（如有）

### 6 类似业绩合同一览表

## 类似业绩合同一览表

注：本表样式仅作参考，供应商可自行拓展。

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件：体现采购内容的合同复印件并加盖公章

供应商名称（盖章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7  相关方案

### （此部分内容格式自拟，具体要求详见评分标准）

### 8  比选文件要求提供或供应商认为应附的其他材料